KONKURSO SĄLYGOS

# BENDROSIOS NUOSTATOS

  - ROL Lithuania (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą "Vakuuminių saulės kolektorių įdiegimas dažyklos vonių šildymui,  „ROL Lithuania UAB" (Nr. 02-062-K-0011), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

# PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas –  vakuuminių saulės kolektorių įdiegimas dažyklos vonių šildymui, kurių kiekiai (apimtis) ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

Prekių pristatymo / paslaugų suteikimo / darbų atlikimo vieta – ROL Lithuania UAB, Pročiūnų g. 7, LT- 77103, Šiauliai.

Pirkimui taikomi žaliesiems pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje.

# REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus (pasirinkti).

    - Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo dokumentai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Reikalavimai ūkio subjekto grupei ir ar subtiekėjams | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai arba tiekėjas su subtiekėjais kartu, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus | Veiklos ataskaita. |
| 3.1.2.2 | Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 5 metus) yra pristatęs ir sumontavęs vakuuminių saulės kolektorių dažymo linijai arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį dėl vakuuminių saulės kolektorių pristatymo ir montavimo, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 70 proc. pasiūlymo vertės be PVM | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai arba tiekėjas su subtiekėjais kartu, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus | Sutarties (-čių) sąrašas, nurodant užsakovą, objektą, vertę, sudarymo ir(arba) įvykdymo datas, kontaktinį asmenį. |

Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme užtikrinti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama oficiali tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas.

# REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

  - Pasiūlymus galima teikti iki 2025-04-02.

  - Pasiūlymas teikiamas elektroniniame laiške adresais Tomas.Kinas@rolgroup.com ir Dalia.Cikotiene@rolgroup.com.

  - Pasiūlymą sudaro:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą, bei pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (jeigu pirkimas skaidomas į dalis – po vieną kiekvienai daliai) – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymo pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą, kuris paskelbtas interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

  - Pasiūlymo kaina pateikiama eurais su PVM.  Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

  - Pasiūlymo kaina vertinama eurais su PVM.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija, taip pat kai tiekėjui (-ams) teikiami su pirkimu susiję paaiškinimai ir (ar) keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas interneto svetainėje esinvesticijos.lt paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime, iš naujo nustatydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.

# DERYBŲ REIKALAVIMAI

  - Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus.  Su kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam tiekėjui atskirai.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

  - Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų, išskyrus esminių sutarties sąlygų pagerinimą Pirkėjo naudai.

  - Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuoto derybų protokole.

  - Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.

  - Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus.

# PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pirkėjas vertina, ar tiekėjų pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

  - Jei tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas gali prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą terminą.

  - Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydama konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos tiekėjas turi pateikti.

  - Pirkėjas iš galimo laimėtojo prašo pateikti dokumentus, kurie įrodytų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

  - Konkurso sąlygų 5.6 p. nustatytais atvejais pasiūlymas atmetamas. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas iki pirkimo sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Neatmesti pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo būdu pagal mažiausios kainos kriterijų.

  - Kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, laimėtoju skelbiamas tiekėjas, kurio pasiūlyta  kaina yra mažiausia, o, jeigu kainos vienodos, - kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

  - Pirkimo sutartis sudaroma raštu su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat kvietime dalyvauti pirkime nustatytos sąlygos.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam tiekėjui, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias.

  - Pirkėjas, nedelsiant po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutarties pagrindinės sąlygos:

    - Prekių pateikimo ir sumontavimo / paslaugų suteikimo / darbų atlikimo terminas: iki 2025 09 30 nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimo galimybė nenumatoma.

    - Atsiskaitymo  sąlygos:

      - išankstinis mokėjimas: 30 proc. nuo sutarties sumos per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

      - tarpiniai mokėjimai: 30 proc. nuo sutarties sumos per 10 dienų po įrangos pristatymo.

      - tarpiniai mokėjimai: 20 proc. nuo sutarties sumos per 10 dienų po sistemos sumontavimo.

      - galutinis mokėjimas: 20 proc. nuo sutarties sumos pasirašius galutinį priėmimo-perdavimo  aktą,  bet  ne vėliau kaip negu 30 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos.

    - Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai.

    - Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai.

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

# PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija;

Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma;

Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija;

Priedas Nr. 4. Sutarties projektas.

Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vakuuminių saulės kolektorių įdiegimas dažyklos vonių šildymui

| Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimai, taikomi įrangai | Reikalavimai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |
|  | Ir/arba |  |
| 1 | Įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |
| - 2 | Įranga virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Nr. | Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vakuuminiai saulės kolektoriai |  |
| 1.1 | Vakuuminių saulės kolektorių galingumas | ≥50 kW |
| 1.2 | Vakuuminių saulės kolektorių kiekis | ≥2 |
| 1.3 | Akumuliacinė talpa | Sudėtinė sistemos dalis |
| 1.4 | Šilumokaitis | Sudėtinė sistemos dalis |
| 1.5 | Glikolio siurblys | Sudėtinė sistemos dalis |
| 1.6 | Vamzdynas nuo saulės kolektorių iki akumuliacinės talpos | Įtraukta |
| 1.7 | Apsauga nuo perkaitimo | Įtraukta |
| 1.8 | Automatinis glikolio papildymas | Įtraukta |
| 1.9 | Glikolio Išsiplėtimo indas | Įtraukta |
| 1.10 | Šilumos siurblių pajungimas į turimą šilumogrąžos sistemą | Įtraukta |
| 1.111 | Saulės kolektorių algoritmo suderinimas su esama šilumogrąžos sistema (įrenginių paleidimo eiliškumas) | Įtraukta |
| 2 | Techninis projektas | Įtraukta |
| 3 | Įrangos montavimas | Įtraukta |
| 4 | Įrangos derinimas | Įtraukta |
| 5 | Įrangos paleidimas | Įtraukta |
| 6 | Įrangos dokumentacija | Įtraukta |
| 7 | Pagamintos šilumos apskaita | Įtraukta |
| 8 | Valdymo sistema |  |
| 8.1 | Pagrindinė elektros skydinė | Sudėtinė sistemos dalis |
| 8.2 | Elektros skydinė | Sudėtinė sistemos dalis |
| 8.3 | Elektros skydinės aušinimo įrenginys | Sudėtinė sistemos dalis |
| 8.4 | Nuotolinis ryšys | Sudėtinė sistemos dalis |
| 9 | Programinė valdymo įranga | Sudėtinė sistemos dalis |
| 9.1 | Valdymo panelė ir programinė įranga skirta saulės kolektoriams valdyti | Sudėtinė sistemos dalis |
| 10 | Konstrukcijos tipas ir rėmo medžiaga | Plienas arba lygiavertis |
| 11 | Vamzdyno apšiltinimas | Įtraukta |
| 12 | Vamzdyno medžiaga | Atspari korozijai |
| 13 | Pagrindinių metalinių komponentų (įskaitant konstrukcinius rėmus ir konstrukcinius elementus ir kt.) paviršiaus padengimas | įtraukta |
| 14 | Komponentų priedų pakrovimas į vilkiką tiekėjo gamykloje | įtraukta |
| 15 | Įrangos ir jos papildomų įrenginių elektros įtampa (400V/50 Hz) | reikalavimas |
| 16 | Įrangos ir jos papildomų įrenginių pilna instaliacija ir paleidimas Pirkėjo patalpose | įtraukta |
| 17 | Darbo jėgos organizavimas ir darbai susiję su instaliacija, paleidimu Pirkėjo patalpose Tiekėjo sąskaita | įtraukta |
| 18 | Įrangos ir papildomos įrangos valdymo sistemų aprašymas ir išpildymas lietuvių ir anglų kalbomis | reikalavimas |
| 19 | Įrangos ir papildomos įrangos Naudotojo Vadovai lietuvių ir anglų kalbomis | reikalavimas |
| 20 | Darbuotojų kelionės ir apgyvendinimas, skirtas instaliacijai/ paleidimui / pridavimui padengiami Tiekėjo sąskaita | Įtraukta |
| 21 | Įranga yra sertifikuota CE | atitinka |
| 22 | Įranga atitinka elektros standartus pagal EN 60204-1 ir turi tam skirtą atitikties deklaraciją | atitinka |
| 23 | Įranga atitinka EN ISO 12100-1 ir 12100-2 ir turi tam skirtą atitikties deklaraciją | atitinka |
| 24 | Įranga turi CE žymėjimą ir turi tam skirtą atitikties deklaraciją | atitinka |
| 25 | Įranga gali būti instaliuota patalpose, kur aplinkos temperatūra gali siekti +40° C | atitinka |

Dažyklų specifikacijos:

|  | Įrenginio pavadinimas, modelis | Plovyklos duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | SPC1 |  |
| 1.2 | Šildomos vonios | 2 vnt. |
| 1.3 | Vonios tūris | 7 m3 |
| 1.4 | Bendras šildomas skysčio tūris | 14 m3 |
| 1.5 | Darbinė temperatūra | 45 - 42 C |
| 1.6 | Išpurškimo purkštukų ( 1 vonioj) | 460 vnt |
| 1.7 | Bendras šilto vandens išpurškimo purkštukų skaičius | 920 vnt |
| 1.8 | Išpučia ant gaminių max (11,2 l/min vnt. Prie 1,5 bar) | 10304 l/min |
| 1.9 | Šilumokaitis ( vonių šildymui) | 2 vnt. |
| 1.10 | Šilumokaičio nom. galingumas (8,62 m2) | 179 kw |
| 1.11 | bendra šilumokaičių nominali galia | 358 kw |
| 1.12 | Skaičiuota termofikato temperatūra | 80 C |
| 1.13 | Termofikato siurblys | Magna 1 50-150 F280 |
| 1.14 | Siurblių kiekis | 1 vnt. |
| 1.15 | Max siurblio debetas ( įvertinus šilumokaičio pasipriešinimą ) | 16 m3 / h |
| 1.16 | Bendras siurblių debetas | 16 m3 / h |
| 1.17 | Termofikato vamzdynas | D50 |
| 1.18 | Šilumokaičio vamzdyno atšaka | D32 |

|  | Įrenginio pavadinimas, modelis | Plovyklos duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | SPC2/RPC2 |  |
| 1.2 | Šildomos vonios | 2 vnt. |
| 1.3 | Vonios tūris | 7 m3 |
| 1.4 | Bendras šildomas skysčio tūris | 14 m3 |
| 1.5 | Darbinė temperatūra | 55 - 50 C |
| 1.6 | Išpurškimo purkštukų ( 1 vonioj) | 288 vnt |
| 1.7 | Bendras šilto vandens išpurškimo purkštukų skaičius | 576 vnt |
| 1.8 | Išpučia ant gaminių max (16,7 l/min vnt. Prie 1,5 bar) | 9619 l/min |
| 1.9 | Šilumokaitis ( vonių šildymui) | 2 vnt. |
| 1.10 | Šilumokaičio nom. galingumas (8,62 m2) | 360 kw |
| 1.11 | bendra šilumokaičių nominali galia | 720 kw |
| 1.12 | Skaičiuota termofikato temperatūra | 80 C |
| 1.13 | Termofikato siurblys | Magna 1 50-150 F280 |
| 1.14 | Siurblių kiekis | 2 vnt. |
| 1.15 | Max siurblio debetas ( įvertinus šilumokaičio pasipriešinimą ) | 16 m3 / h |
| 1.16 | Bendras siurblių debetas | 32 m3 / h |
| 1.17 | termofikato vamzdynas | DN50 |
| 1.18 | Šilumokaičio vamzdyno atšaka | D32 |

Konkurso sąlygų 2 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL vakuuminių saulės kolektorių įdiegimo dažyklos vonių šildymui

2025 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025 m. kovo 24 d.;

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes ir paslaugas:

Pirkimas į dalis neskaidomas (Pirkėjas prašo identifikuoti pristatymo paslaugos kainos dedamąją).

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (3x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimai, taikomi įrangai | Reikalavimai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |
|  | Ir/arba |  |
| 1 | Įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |
| - 2 | Įranga virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Nr. | Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, sąlygos | Siūlomi techniniai reikalavimai/sąlygos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakuuminiai saulės kolektoriai |  |  |
| 1.1 | Vakuuminių saulės kolektorių galingumas | ≥50 kW |  |
| 1.2 | Vakuuminių saulės kolektorių kiekis | ≥2 |  |
| 1.3 | Akumuliacinė talpa | Sudėtinė sistemos dalis |  |
| 1.4 | Šilumokaitis | Sudėtinė sistemos dalis |  |
| 1.5 | Glikolio siurblys | Sudėtinė sistemos dalis |  |
| 1.6 | Vamzdynas nuo saulės kolektorių iki akumuliacinės talpos | Įtraukta |  |
| 1.7 | Apsauga nuo perkaitimo | Įtraukta |  |
| 1.8 | Automatinis glikolio papildymas | Įtraukta |  |
| 1.9 | Glikolio Išsiplėtimo indas | Įtraukta |  |
| 1.10 | Šilumos siurblių pajungimas į turimą šilumogrąžos sistemą | Įtraukta |  |
| 1.111 | Saulės kolektorių algoritmo suderinimas su esama šilumogrąžos sistema (įrenginių paleidimo eiliškumas) | Įtraukta |  |
| 2 | Techninis projektas | Įtraukta |  |
| 3 | Įrangos montavimas | Įtraukta |  |
| 4 | Įrangos derinimas | Įtraukta |  |
| 5 | Įrangos paleidimas | Įtraukta |  |
| 6 | Įrangos dokumentacija | Įtraukta |  |
| 7 | Pagamintos šilumos apskaita | Įtraukta |  |
| 8 | Valdymo sistema | Valdymo sistema |  |
| 8.1 | Pagrindinė elektros skydinė | Sudėtinė sistemos dalis |  |
| 8.2 | Elektros skydinė | Sudėtinė sistemos dalis |  |
| 8.3 | Elektros skydinės aušinimo įrenginys | Sudėtinė sistemos dalis |  |
| 8.4 | Nuotolinis ryšys | Sudėtinė sistemos dalis |  |
| 9 | Programinė valdymo įranga | Sudėtinė sistemos dalis |  |
| 9.1 | Valdymo panelė ir programinė įranga skirta saulės kolektoriams valdyti | Sudėtinė sistemos dalis |  |
| 10 | Konstrukcijos tipas ir rėmo medžiaga | Plienas arba lygiavertis |  |
| 11 | Vamzdyno apšiltinimas | Įtraukta |  |
| 12 | Vamzdyno medžiaga | Atspari korozijai |  |
| 13 | Pagrindinių metalinių komponentų (įskaitant konstrukcinius rėmus ir konstrukcinius elementus ir kt.) paviršiaus padengimas | įtraukta |  |
| 14 | Komponentų priedų pakrovimas į vilkiką tiekėjo gamykloje | įtraukta |  |
| 15 | Įrangos ir jos papildomų įrenginių elektros įtampa (400V/50 Hz) | reikalavimas |  |
| 16 | Įrangos ir jos papildomų įrenginių pilna instaliacija ir paleidimas Pirkėjo patalpose | įtraukta |  |
| 17 | Darbo jėgos organizavimas ir darbai susiję su instaliacija, paleidimu Pirkėjo patalpose Tiekėjo sąskaita | įtraukta |  |
| 18 | Įrangos ir papildomos įrangos valdymo sistemų aprašymas ir išpildymas lietuvių ir anglų kalbomis | reikalavimas |  |
| 19 | Įrangos ir papildomos įrangos Naudotojo Vadovai lietuvių ir anglų kalbomis | reikalavimas |  |
| 20 | Darbuotojų kelionės ir apgyvendinimas, skirtas instaliacijai/ paleidimui / pridavimui padengiami Tiekėjo sąskaita | Įtraukta |  |
| 21 | Įranga yra sertifikuota CE | atitinka |  |
| 22 | Įranga atitinka elektros standartus pagal EN 60204-1 ir turi tam skirtą atitikties deklaraciją | atitinka |  |
| 23 | Įranga atitinka EN ISO 12100-1 ir 12100-2 ir turi tam skirtą atitikties deklaraciją | atitinka |  |
| 24 | Įranga turi CE žymėjimą ir turi tam skirtą atitikties deklaraciją | atitinka |  |
| 25 | Įranga gali būti instaliuota patalpose, kur aplinkos temperatūra gali siekti +40° C | atitinka |  |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kuri buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų 3 priedas

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

Uždarajai akcinei bendrovei „ROL Lithuania“

Pročiūnų g. 7, Šiauliai, LT-77103;

įm. kodas 300503175/PVM kodas LT100002003513

tel.: +370 687 70760, e-mail: info@rollithuania.lt

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) /(atstovaujamo (-os) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |
| dalyvaujančio (-ios) uždarosios akcinės bendrovės „ROL Lithuania“ organizuojamame konkurse vakuuminių saulės kolektorių įdiegimas dažyklos vonių šildymui, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025 m. kovo 24 d., kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |
| Eil. Nr. | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |
| 3.1.2.1 | Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 5 metus) yra pristatęs ir sumontavęs panašaus pobūdžio, kaip vakuuminių saulės kolektorių arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį dėl vakuuminių saulės kolektorių pristatymo ir montavimo, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 70 proc. pasiūlymo vertės be PVM |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu uždarosios akcinės bendrovės „ROL Lithuania“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Man žinoma, kad, uždarosios akcinės bendrovės „ROL Lithuania“ paprašius pateikti deklaracijos duomenis patvirtinančią informaciją, tokią informaciją privalėsiu pateikti.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų 4 priedas

PIRKIMO SUTARTIS PAGAL PROJEKTĄ ”Alternatyvaus kuro diegimas ROL Lithuania, UAB (Nr. 02-062-K-0011)“

Šiauliai

2025.........

UAB „ROL Lithuania“ juridinio asmens kodas 300503175, buveinės adresas Pročiūnų g. 7, Šiauliai LT-77103 atstovaujama bendrovės įstatų pagrindu veikiančio direktoriaus Justino Berneckio, toliau vadinama Pirkėju ir................................, juridinio asmens kodas ................, adresas ................................, atstovaujama ................................, toliau vadinamas Pardavėju iš kitos pusės, susitarė ir sudarė šią Sutartį (toliau Sutartis):

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Pardavėjas šioje Sutartyje bei šios Sutarties prieduose numatytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigoja tiekti  ir sumontuoti įrangą Pirkėjui prekes pagal laimėtą Vakuuminių saulės kolektorių įdiegimas dažyklos vonių šildymui,  „ROL Lithuania UAB" (Nr. 02-062-K-0011),  pirkimą, o Pirkėjas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais įsipareigoja užsakytas prekes/paslaugas priimti ir už jas sumokėti (su Pardavėju atsiskaityti).

  - Ši Sutartis nustato bendrąsias prekių pirkimo-pardavimo sąlygas bei tvarką.

- PIRKIMO OBJEKTAS:

  - Pirkimo objektas – vakuminių saulės kolektorių įdiegimas dažyklos vonių šildymui, kurių kiekiai (apimtis) ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

  - Pardavėjas pagal laimėtą Vakuuminių saulės kolektorių įdiegimas dažyklos vonių šildymui,  „ROL Lithuania UAB" (Nr. 02-062-K-0011), parduoda prekes ir atlieka paslaugas nurodytomis kainonomis ir sąlygomis.

- DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO TVARKA

  - Darbai pagal kokybę ir kiekį laikomi priimtais Pirkėjo po įrangos sumontavimo ir darbų priėmimo akto pasirašymo.

  - Prekių ir paslaugų kokybė turi atitikti Lietuvos  Respublikoje  galiojančius  standartus (technines sąlygas). Pirkėjas gali pareikšti  pretenzijas  dėl prekių ir paslaugų  kokybės neatitikimo numatytiems reikalavimams jeigu įrodo, kad jie atsirado dėl Pardavėjo kaltės. Pretenzijos dėl prekių ir paslaugų kokybės neatitikimo reikalavimams turi būti pareikštos raštu, nedelsiant po tokio fakto nustatymo. Prie pretenzijos taip pat turi būti pridėtos prekių arba paslaugų kokybės neatitikimą patvirtinančios nuotraukos bei Pirkėjo paaiškinimai apie kokybės neatitikimo fakto nustatymą.

- ATSISKAITYMO SĄLYGOS

    - Atsiskaitymo  sąlygos:

      - išankstinis mokėjimas: 30 proc. nuo sutarties sumos per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

      - tarpiniai mokėjimai: 30 proc. nuo sutarties sumos per 10 dienų po įrangos pristatymo.

      - tarpiniai mokėjimai: 20 proc. nuo sutarties sumos per 10 dienų po sistemos sumontavimo.

      - galutinis mokėjimas: 20 proc. nuo sutarties sumos pasirašius galutinį priėmimo-perdavimo  aktą,  bet  ne vėliau kaip negu 30 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos.

  - Pirkėjas su Pardavėju atsiskaito atlikdamas bankiniu pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

  - Nuosavybės teisė į sumontuotą įrangą Pirkėjui pereina nuo atsiskaitymo už ją su Pardavėju momento.

  - Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas turi teisę skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai.

  - Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMO LAIKAS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki kol bus atlikti darbai ir pasirašytas perdavimo priėmimo aktas. Darbų atlikimo terminas apibrėžtas iki 2025 09 30. Sutarties pratęsimo galimybė nenumatoma.

  - Sutartis gali būti keičiama rašytiniu Šalių susitarimu.

  - Įsigaliojus šiai Sutarčiai, visos iki Sutarties pasirašymo tarp Šalių galiojusios rašytinės sutartys ir (arba) žodiniai susitarimai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja šios Sutarties nuostatoms ir esmei.

  - Sutarties Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį be įspėjamųjų terminų tuo atveju, jei Sutartis pažeidžiama iš esmės.

  - Sutarties nutraukimas nepanaikina Sutarties Šalių įsipareigojimų kylančių iš šios Sutarties, tame tarpe pareigos atsiskaityti su kita Šalimi, sumokėti delspinigius, netesybas, atlyginti nuostolius, susijusius su sutartinių įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu. Sutarties nutraukimas nepanaikina Sutarties nuostatų, reglamentuojančių ginčų tarp Šalių nagrinėjimo tvarką.

- NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

  - Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

  - Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

  - Sutarties Šalis, negalinti vykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, apie jų atsiradimą bei jų įtaką Sutarties įvykdymui, privalo pranešti kitai Šaliai per 5 (penkias) dienas. Tokiu atveju Sutarties vykdymas atidedamas kol išnyks nenugalimos jėgos aplinkybės.

  - Jei šios aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, bet kuri Šalis turi teisę Sutartį nutraukti.

- ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS BEI KITOS SĄLYGOS

  - Pardavėjas patvirtina, kad visa pagal šią Sutartį sumontuota įranga  jam priklausys nuosavybės teise, ji nebus teisminio ginčo objektas, nebus įkeista ar kaip nors kitaip suvaržyta, nebus jokių apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Pirkėjo nuosavybei.

  - Pirkėjas patvirtina ir pareiškia, jog jam yra žinoma įrangos naudojimo instrukcijos, saugojimo sąlygos ir reikalavimai.

  - Sutarties Šalys pareiškia ir garantuoja, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais, turi pilną teisę, o jų atstovai reikiamus sutikimus, įgaliojimus sudaryti šią Sutartį bei vykdyti visus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laiką, ir tai nepažeis Šalių steigimo dokumentų, valdymo organų sprendimų, sutartinių ar bet kokių kitokių įsipareigojimų ar trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų.

  - Šalys patvirtina ir pareiškia, kad visos šios Sutarties nuostatos bei sąlygos, tame tarpe netesybų dydis Šalių individualiai buvo aptartos ir kiekviena Šalis galėjo daryti įtaką jas nustatant. Sutartis buvo sudaryta vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais.

  - Šalys įsipareigoja saugoti žinių ir duomenų apie bendrą veiklą konfidencialumą ir neteikti jos asmenims, galintiems ją panaudoti kaip priemonę konkurencijai. Ši Sutartis, jos priedai, kainos, nuolaidos yra komercinė paslaptis.

  - Bet kuri Šalis privalo nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie reikšmingas Sutarties vykdymui aplinkybes, tokias kaip reorganizavimas, gręsiantis nemokumas, licencijų pasibaigimas ir pan. Šalis, kuri laiku nepranešė apie reikšmingas Sutarties vykdymui aplinkybes, turi atlyginti kitai Šaliai ryšium su tuo atsiradusius nuostolius.

  - Sutartį Šalys vykdo gera valia. Bet koks ginčas ar nesutarimas, susijęs su šia Sutartimi ir nesureguliuotas tiesioginėmis Šalių derybomis, bus perduotas galutinai išspręsti Pardavėjo buveinės vietos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

  - Jei kuri nors iš Sutarties sąlygų ima prieštarauti Lietuvos įstatymams, Sutartis netampa dėl to negaliojančia. Prieštaraujanti sąlyga turi būti pakeista artimiausia jai pagal turinį ir prasmę nauja sąlyga.

  - Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šios Sutarties 9 straipsnyje nurodytais adresais.

  - Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti Pardavėją apie bet kokių rekvizitų (tame tarpe buveinės adresas) pasikeitimus. Nepranešusi apie rekvizitų pasikeitimą Šalis, atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

  - Sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos juridinės galios.

  - Priedai prie Sutarties galioja tik tuomet, jeigu patvirtinti abiejų Šalių parašais.

8.  JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:

| ### PARDAVĖJAS | ### PIRKĖJAS |
| --- | --- |
|  | UAB „ROL Lithuania“ Pročiūnų g. 7 Šiauliai, LT-77103 Juridinio asmens kodas 300503175 PVM mokėtojo kodas 100002003513 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800 A/s LT88 7180 0000 1346 7636 Tel. +370 41 507770 Mob. +370 687 70760 El.p. info@rollithuania.lt |
| A.V. | A.V. Direktorius Justinas Berneckis Pareigos, vardas pavardė, parašas |

Pirkėjas, vykdydamas pirkimą, taiko žaliųjų pirkimų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Viešųjų pirkimų tarnyba konsultuoja žaliųjų pirkimų klausimais (https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai)

Neperkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto vertę, sudėtingumą, turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui, konkretūs, aiškūs, tikslūs ir visiems suprantami. Keliami kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Rengiant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus galima atsižvelgti į Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105.

Jei 4.6 punkte nurodyta, kad kainos pasiūlymuose gali būti nurodomos ir kita valiuta, šiame punkte nurodoma, kad pasiūlyme nurodyta kaina užsienio valiuta bus perskaičiuota eurais pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.

Galima konkurso sąlygas papildyti nuostatomis pagal 2022 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintas Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisykles