Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „Vli Timber“

PASIŪLYMAS

DĖL PROJEKTO „TECHNOLOGIJŲ DIDINANČIŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ DIEGIMAS UAB ,,VLI TIMBER“ AUKŠTATEMPERATŪRINIŲ KONVEKCINIŲ MEDIENOS DŽIOVYKLŲ ĮRANGOS MODIFIKAVIMO PIRKIMO

_______________________

(Data)

____________________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai) |  |
| PVM mokėtojo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome aukštatemperatūrinių konvekcinių medienos džiovyklų įrangą su susijusiais darbais:

| Eil. Nr. | Aukštatemperatūrinių konvekcinių medienos džiovyklų modifikavimas ir įranga | Įrangos sudedamųjų dalių techniniai parametrai pagal techninę specifikaciją | Siūlomas parametras ir pasiūlymo puslapis, kuriame aprašytas siūlomas parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objekto tiekimo ir montavimo darbų terminas | 18 mėn. |  |
| 2. | Reikalavimai modifikavimo darbams (6 vnt. Džiovyklų) | Apšildinti džiovyklų sienas ne mažiau kaip iki 200 mm Pakelti džiovyklas ne mažiau kaip į 30 cm į aukštį Išbetonuoti ne mažesnį nei 30 cm aukščio pamatų rostverką Stogo dangos atnaujinimas nerūdijančio plieno skarda |  |
| 3. | Konvekcinių džiovyklų modifikavimas, darbui su sausintuvu (17 džiovyklų) | ACU (Active Conditioning Unit): Našumas – ne mažesnis nei 16 000 m3 oro per valandą/vnt Kanaliniai ventiliatoriai - sparnuotė -600 mm, variklis 1.5 kW - 2 vnt Sklendės - 2 vnt Medžiaga – aliuminis arba lygiavertis Našumas - ne mažiau 600 ltr vandens per valandą (arba keli įrenginiai, kurių suma atitiktų našumą.) Darbine temperatūra : -30 - +100 laipsnių C Sausintuvo valdymas: Sausintuvo vamzdynas (oro recirkuliacijai) Sausintuvo vamzdyno šildymas Drenažo vamzdžiai |  |
| 4. | “Žaliųjų pirkimų“ ir Aplinkosauginiai reikalavimai | ACU technologija turi būti sukurta naudojant aplinkai draugiškas medžiagas (jei įmanoma, sertifikuotas pagal ISO 14001 ar ekvivalentą); ACU technologijos veikimas turi būti energetiškai efektyvus, atitikti bent A klasės energijos vartojimo efektyvumo lygį.; Įrenginyje naudojamos medžiagos ar komponentai turi būti perdirbami arba lengvai utilizuojami ; Rangovas įsipareigoja sumažinti atliekų kiekį montavimo metu ; Rangovas turi naudoti kuo mažiau aplinkai kenksmingas medžiagas montavimo darbams (jei naudojami cheminiai produktai, jie turi būti su mažu LOJ – lakiųjų organinių junginių – kiekiu); Rangovas privalo užtikrinti, kad įrenginių gamyboje ir montavimo metu susidariusios atliekos būtų surinktos ir perdirbtos pagal galiojančius teisės aktus (galite prašyti pateikti perdirbimo pažymas ar sutartis su atliekų tvarkytojais); |  |
| 5. | Kiti reikalavimai | Visa įranga turi būti pritaikyta dirbti iki 120 C temperatūroje Tikslas sutrumpinti vidutinį medienos džiovinimo ciklą, bei suvartojamą energiją 30 %. Montavimo darbai turi būti atliekami etapais po 2 arba 1 kamerą. Kad gamykloje maksimalus neveikiančių kamerų skaičius nebūtų didesnis nei 2 kameros vienu metu. |  |

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  – _____________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), PVM sudaro ____________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), bendra pasiūlymo kaina, įskaitant PVM sudaro ____________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

_______________________________________________________________________________.

Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |