KONKURSO SĄLYGOS

# BENDROSIOS NUOSTATOS

  - ROL Lithuania (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą "Alternatyvaus kuro diegimas ROL Lithuania, UAB" (Nr. 02-062-K-0011), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

# PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – šilumos siurblių įdiegimas vandens, naudojamo technologiniam procesui, šildymui, kurių kiekiai (apimtis) ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

Prekių pristatymo / paslaugų suteikimo / darbų atlikimo vieta – ROL Lithuania UAB, Pročiūnų g. 7, LT- 77103, Šiauliai.

Pirkimui taikomi žaliesiems pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje.

# REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

    - Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo dokumentai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Reikalavimai ūkio subjekto grupei ir ar subtiekėjams | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai arba tiekėjas su subtiekėjais kartu, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus | Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) pažyma, patvirtinanti, kad tiekėjas atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą |
| 3.1.2.2 | Tiekėjas yra įgyvendinęs šilumos siurblių, kurie ruošia vandenį technologiniam procesui, įdiegimo projektą, kurio vertė yra ne mažesnė kaip 50 proc. pasiūlymo vertės be PVM | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai arba tiekėjas su subtiekėjais kartu, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus | Sutarties (-čių) sąrašas, nurodant užsakovą, objektą, vertę, sudarymo ir (arba) įvykdymo datas, kontaktinį asmenį. |

Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme užtikrinti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama oficiali tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas.

# REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

  - Pasiūlymus galima teikti iki 2025-10-23, 16.00 val.

  - Pasiūlymas teikiamas tik elektroniniu paštu, adresais: renatas.nakciunas@rolgroup.com  ir dalia.cikotiene@rolgroup.com. Pasiūlymą sudaro:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą, minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (3 priedas) bei pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (jeigu pirkimas skaidomas į dalis – po vieną kiekvienai daliai) – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymo pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą, kuris paskelbtas interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

  - Pasiūlymo kaina pateikiama eurais su PVM. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

  - Pasiūlymo kaina vertinama eurais su PVM.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija, taip pat kai tiekėjui (-ams) teikiami su pirkimu susiję paaiškinimai ir (ar) keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas interneto svetainėje esinvesticijos.lt paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime, iš naujo nustatydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.

# DERYBŲ REIKALAVIMAI

  - Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus.  Su kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam tiekėjui atskirai.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

  - Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų, išskyrus esminių sutarties sąlygų pagerinimą Pirkėjo naudai.

  - Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuoto derybų protokole.

  - Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.

  - Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus.

# PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas ir palyginimas vyks 2025 spalio 24 dieną,    10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku)

  - Pirkėjas vertina, ar tiekėjų pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

  - Jei tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas gali prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą terminą.

  - Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydama konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos tiekėjas turi pateikti.

  - Pirkėjas iš galimo laimėtojo prašo pateikti dokumentus, kurie įrodytų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

  - Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Neatmesti pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo būdu pagal mažiausios kainos kriterijų.

  - Kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, laimėtoju skelbiamas tiekėjas, kurio pasiūlyta  kaina yra mažiausia, o, jeigu kainos vienodos, - kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

  - Pirkimo sutartis sudaroma raštu su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat kvietime dalyvauti pirkime nustatytos sąlygos.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam tiekėjui, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias.

  - Pirkėjas, nedelsiant po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutarties pagrindinės sąlygos:

    - Prekių pateikimo ir sumontavimo / paslaugų suteikimo / darbų atlikimo terminas: 80 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimo galimybė nenumatoma.

    - Atsiskaitymo  sąlygos:

      - išankstinis mokėjimas: 30 proc. nuo sutarties sumos per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

      - tarpiniai mokėjimai: 30 proc. nuo sutarties sumos per 10 dienų po sistemos sumontavimo.

      - galutinis mokėjimas: 40 proc. nuo sutarties sumos pasirašius galutinį priėmimo-perdavimo  aktą,  bet  ne vėliau kaip negu 30 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos.

    - Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai.

    - Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai.

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

# PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija;

Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma;

Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija;

Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šilumos siurblių įrengimas vandens, naudojamo technologiniam procesui, šildymui

| Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimai, taikomi įrangai | Reikalavimai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |
|  | Ir/arba |  |
| 1 | Įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |
| - 2 | Įranga virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Nr. | Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Šilumos siurblių šiluminis galingumas | ≥720,98 kW |
| 2 | Šilumos siurblių kiekis | ≥2; ≤10 |
| 3 | Šilumos siurblių termofikato temperatūra | ≥60ºC |
| 4 | Šilumos siurbliai turi būti montuojami į dabartinę šilumos tiekimo sistemą, pakeičiant tik dujinį katilą, tačiau nekeičiant esamų šildymo sistemos elementų | Įtraukta, pagrįsta skaičiavimais |
| 5 | Įrangos COP prie atiduodamo termofikato ≥60ºC | ≥2,78 |
| 5 | Įrangos montavimas, derinimas ir paleidimas | Įtraukta |
| 6 | Įrangos dokumentacija | Įtraukta |
| 7 | Įranga turi CE žymėjimą ir turi tam skirtą atitikties deklaraciją | Atitinka |
| 8 | Įrangai ir montavimo darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 m. garantija | Atitinka |
| 9 | Maksimalus įrangos keliamas triukšmas | <70 dBA |

Konkurso sąlygų 2 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL ŠILUMOS SIURBLIŲ ĮRENGIMO vandens, naudojamo technologiniam procesui, šildymui

2025 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025 m. spalio 9 d.;

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes ir paslaugas:

Pirkimas į dalis neskaidomas (Pirkėjas prašo identifikuoti pristatymo paslaugos kainos dedamąją).

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (3x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimai, taikomi įrangai | Reikalavimai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |
|  | Ir/arba |  |
| 1 | Įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |
| - 2 | Įranga virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Nr. | Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, sąlygos | Siūlomi techniniai reikalavimai/sąlygos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šilumos siurblių šiluminis galingumas | ≥720,98 kW |  |
| 2 | Šilumos siurblių kiekis | ≥2; ≤10 |  |
| 3 | Šilumos siurblių termofikato temperatūra | ≥60ºC |  |
| 4 | Šilumos siurbliai turi būti montuojami į dabartinę šilumos tiekimo sistemą, pakeičiant tik dujinį katilą, tačiau nekeičiant esamų šildymo sistemos elementų | Įtraukta, pagrįsta skaičiavimais |  |
| 5 | Įrangos COP prie atiduodamo termofikato ≥60ºC | ≥2,78 |  |
| 5 | Įrangos montavimas, derinimas ir paleidimas | Įtraukta |  |
| 6 | Įrangos dokumentacija | Įtraukta |  |
| 7 | Įranga turi CE žymėjimą ir turi tam skirtą atitikties deklaraciją | Atitinka |  |
| 8 | Įrangai ir montavimo darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 m. garantija | Atitinka |  |
| 9 | Maksimalus įrangos keliamas triukšmas | <70 dBA |  |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kuri buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų 3 priedas

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

Uždarajai akcinei bendrovei „ROL Lithuania“

Pročiūnų g. 7, Šiauliai, LT-77103;

įm. kodas 300503175/PVM kodas LT100002003513

tel.: +370 687 70760, e-mail: info@rollithuania.lt

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) /(atstovaujamo (-os) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |
| dalyvaujančio (-ios) uždarosios akcinės bendrovės „ROL Lithuania“ organizuojamame konkurse šilumos siurbliams įdiegti, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025 m. spalio 9 d., kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |
| Eil. Nr. | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |
| 3.1.2.1 | Tiekėjas yra įgyvendinęs šilumos siurblių, kurie ruošia vandenį technologiniam procesui, įdiegimo projektą, kurio vertė yra ne mažesnė kaip 50 proc. pasiūlymo vertės be PVM |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu ROL Lithuania UAB nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Man žinoma, kad, ROL Lithuania UAB paprašius pateikti deklaracijos duomenis patvirtinančią informaciją, tokią informaciją privalėsiu pateikti.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Galima konkurso sąlygas papildyti nuostatomis pagal 2022 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintas Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisykles