UAB „Affidea LIETUVA“

Įm. Kodas 300542299

+370 65284911, info@affidea.lt

PROJEKTO

„Antakalnio sveikatos centro paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“

KONKURSO SĄLYGOS

MOBILUS SKAITMENINIS RENTGENO APARATAS

KONKURSO SĄLYGOS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „affidea LIETUVA“ (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendina projektą „Antakalnio sveikatos centro paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ (Nr. 09-022-P-0048), bendrai finansuojamą iš Europos sąjungos fondų.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 (toliau – Taisyklės).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Gražina Muchačiova, pirkimų vadovė, tel. +370 65284911, el. p.: grazina.muchaciova@affidea.com

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkamas mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas (toliau tekste – Įranga). Perkamo objekto savybės ir reikalavimai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (šių Konkurso sąlygų 1 priedas).

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai nurodytai Įrangai.

  - Įranga Pirkėjui turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista eksploatacijai per 90 dienų nuo Įrangos pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas 30 (trisdešimt) dienų, esant objektyvioms ir nuo tiekėjo nepriklausančioms priežastims ir tik raštišku šalių susitarimu. Sutarties pratęsimo laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo ir tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpį.

  - Preliminari prekių pristatymo vieta – Antakalnio g. 57, Vilnius. Tiksli prekių pristatymo vieta bus nurodyta Pirkėjo.

  - Pirkimui taikomi žaliesiems pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje. Taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. Birželio 28 d. Įsakymo Nr. D-1508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 punkte numatytas kriterijus.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1	Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis konkrečia (skaitmeninio mobilaus rentgeno aparato tiekimo/gamybos) veikla | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas. | Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. |

* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

# 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir/arba anglų kalba.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas el. paštu: grazina.muchaciova@affidea.com

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose 3.1.1.1 punkte nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai:

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą Įrangos kiekį.

  - Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025.08.04. 17:00 (Lietuvos Respublikos laiku) el. paštu: grazina.muchaciova@affidea.com. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymo laiško dydis neturi viršyti 50 MB.

  - Pasiūlymuose nurodoma Įrangos kaina pateikiama eurais su PVM ir be PVM, kuri turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą Įrangos kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Įrangos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo su pilnos komplektacijos Įrangos tiekimu susijusios išlaidos, kurios įskaičiuotos į bendrą kainą, t.y. perkamos Įrangos pristatymo, montavimo, diegimo išlaidos. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas, vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2025 m. spalio 31 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta konkurso sąlygose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: pirkimų vadovė, tel. +370 65284911, el. paštas: grazina.muchaciova@affidea.com

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Susipažinimo su elektroniniu paštu pateiktais pasiūlymais procedūra vyks 2025 m. rugpjūčio 05 d.  11 val. 00 min.  (Lietuvos Respublikos laiku) UAB „Affidea“ patalpose, adresu Konstitucijos pr. 7 (9 aukštas), Vilnius. Pradinio susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Prieš prasidedant šiai procedūrai Komisijai turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; x

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su elektroniniu paštu pateiktais pasiūlymais procedūros metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais su PVM.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; pašalinimo pagrindu nebuvima

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas raštu per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Jei Pirkėjo netenkina  pateiktų pasiūlymų kaina,  Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba  pateikti  derybų  pasiūlymą  elektroninio  ryšio  priemonėmis (elektroniniu  paštu).

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

  - Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja kol Sutarties šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai).

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat konkurso sąlygose nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių konkurso sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma).

  - Sutartyje numatomos Įrangos perdavimas – priėmimas vykdomas pagal tiekėjo Įrangos priėmimo – perdavimo Pirkėjui aktą (aktus), kurį (-iuos) rengia tiekėjas ir pasirašo abi šalys. Aktas (aktai) pasirašomi po įrangos paleidimo ir išbandymo.

  - Atsiskaitymai už Įrangą bus vykdomi žemiau numatyta tvarka.

    - Pirkėjas apmokės sutartyje numatytą kainą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas  užtikrina Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai  nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip dvi darbo dienos.

  - Tiekėjas  kartu su Įrangos priėmimo – perdavimo aktu (-ais) turi pateikti Pirkėjui Įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as), kurioje (-se) būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti Įrangą ar jos dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių  ir/arba  anglų  kalba.

  - Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10% (dešimt procentų) pradinės pirkimo sutarties vertės.

  - Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,02 % pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.10.1 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.10.2 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.10.3 pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiama nauja (papildoma) Įranga;

10.10.4 ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

- Baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse/derybose išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu (el.paštu) visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- Priedai

  - Techninė specifikacija (konkurso sąlygų 1 priedas);

  - Pasiūlymo forma  (konkurso sąlygų 2 priedas);

  - Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas).

Konkurso sąlygų  1 priedas

MOBILUS SKAITMENINIS RENTGENO APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žemiau pateikiama perkamo aukšto spaudimo plovimo įrenginio techninė specifikacija.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai mobiliai rentgeno sistemai: | - Elektros maitinimas iš vidinių baterijų; - Rentgeno sistemos savaeigis judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba. - Automatinis stabdžių aktyvavimas susidūrus su kliūtimi |  |
| 2. | Aukšto dažnio generatorius |  |  |
| 2.1 | Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 50 kV iki 125 kV |  |
| 2.2 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 0,5 mAs iki 320 mAs |  |
| 2.3 | Maksimali galia | ≥ 30 kW |  |
| 2.4 | Anatominės programos | Būtina |  |
| 3. | Rentgeno vamzdis |  |  |
| 3.1 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 |  |
| 3.2 | Besisukantis anodas | Būtina |  |
| 3.3 | Maksimali srovė | ≥ 400 mA |  |
| 4. | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |  |
| 4.1 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį | ≥ ± 90o |  |
| 4.2 | Kolimavimo laukas | ≥ 43 cm x 43cm |  |
| 4.3 | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas | Būtina |  |
| 5. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija |  |  |
| 5.1 | Rentgeno vamzdį laikančio laikiklio tipas | Teleskopinė kolona |  |
| 5.2 | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≥ 2000 mm |  |
| 5.3 | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≤ 686 mm |  |
| 5.4 | Kolonos pasukimas kampu apie vertikalią ašį | ≥ ± 180o |  |
| 5.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį | ≥ ± 180o |  |
| 5.6 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu | ≥ 100o |  |
| 5.7 | Sistemos plotis | ≤ 576 mm |  |
| 5.8 | Sistemos aukštis | ≤ 1400 mm |  |
| 6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (1 vnt.) |  |  |
| 6.1 | Scintiliatoriaus tipas | Csl (Cesium iodide) |  |
| 6.2 | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis |  |
| 6.3 | Pikselio dydis | ≤ 140 µm |  |
| 6.4 | Maksimali detektoriaus apkrova | ≥ 300 kg |  |
| 6.5 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas DQE prie 1 lp/mm | ≥ 55 % |  |
| 6.6 | Automatinis baterijos krovimas sistemoje integruotame detektoriaus dėkle | Būtina |  |
| 6.7 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (340 x 420) mm |  |
| 6.8 | Įranga detektoriaus kokybės užtikrinimo procedūrai atlikti | Būtina |  |
| 6.9 | Detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė | ≥IP4 |  |
| 6.10 | Detektoriaus su baterija svoris | ≤ 2.4 kg |  |
| 6.11 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bitų |  |
| 7. | Technologo darbo vieta |  |  |
| 7.1 | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas | Būtina |  |
| 7.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |  |
| 7.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |
| 7.4 | Neapdorotų ( ang. „raw“) vaizdų išsaugojimas | Būtina |  |
| 7.5 | Pakartotinis vaizdų apdorojimas | Būtina |  |
| 7.6 | Vaizdo triukšmų sumažinimo algoritmas | Būtina |  |
| 7.7 | Virtualaus rentgenografinio tinklelio funkcija | Būtina |  |
| 7.8 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist arba lygiavertė funkcija) | Būtina |  |
| 7.9 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija) | Būtina |  |
| 7.10 | Apšvitos dozės pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report | Būtina |  |
| 7.11 | Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą | Laidinis ir belaidis (Ethernet ir Wi-Fi) |  |
| 7.12 | Technologo darbo vietos monitorius su lietimui jautriu ekranu, | Ekrano įstrižainė ≥ 19" |  |
| 7.13 | Prie sistemos prisijungiama naudojant RFID kortelę arba lygiavertę. | Būtina |  |
| 8. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | Būtina |  |

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

1. Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas-  1 vnt.

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (C) – 50;

2) techniniai pranašumai (T) – 50;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=50 |
| Mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=50 |
| Nr. | Parametras | YRA/NĖRA |  |  |
| T1. | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus pikselio dydis (µm) ( TS p 6.3) | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 =0-0,2 |  |
| T2. | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus su baterija svoris (kg) ( TS p 6.10) | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0-0,4 |  |
| T3. | Atstumas nuo grindų iki fokuso ne didesnis nei 630 mm ( TS p 5.3) | Statinis: (taip/ne) | L3 =0,1 |  |
| T4. | Komplektuojamo detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė ne mažesnė nei IP6 (TS p. 6.9) | Statinis: (taip/ne) | L4 = 0,2 |  |
| T5. | Galimybė atlikti rentgeno ekspozicijas aparatui esant prijungtam prie gydymo įstaigos el. tinklo | Statinis: (taip/ne) | L5 = 0,1 |  |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninių pranašumų (T) balus:

S = C + T

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCv ×X

Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

a. Siūlomo objekto T1 ir T2 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi parametro T1, T2 mažiausią skaitinę vertę iš visų pirkimui pateiktų pasiūlymų, atitinkančių Techninių secifikacijų reikalavimus, (Tmin) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.2, T2 = L2 = 0.4,  Didžiausią parametro T1, T2 skaitinę vertę iš visų pirkimui pateiktų pasiūlymų, atitinkančių Techninių secifikacijų reikalavimus,  (Tmax) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0.Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

Ti=Tmax-TvTmax- Tmin ×Li

b. Siūlomo objekto T3, T4, T5 techniniai parametrai aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T3 = L3 = 0.1, T4 = L4 = 0.2, T5 = L5 = 0.1.

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T= i=15Ti×Y

Konkurso sąlygų  2 priedas

PASIŪLYMAS

MOBILUS SKAITMENINIS RENTGENO APARATAS

2025 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt;

- Konkurso sąlygose;

- Pirkimo dokumentų  prieduose.

Mes siūlome šią įrangą:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Gamintojas, modelis | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas |  | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

(Įrengimo pavadinimas)

| Eil.Nr. | Funkciniai ir techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės (YRA/NĖRA; ATITINKA/NEATITINKA) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai mobiliai rentgeno sistemai: |  |
| 2. | Aukšto dažnio generatorius |  |
| 2.1 | Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) |  |
| 2.2 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) |  |
| 2.3 | Maksimali galia |  |
| 2.4 | Anatominės programos |  |
| 3. | Rentgeno vamzdis |  |
| 3.1 | Židinio dėmių kiekis |  |
| 3.2 | Besisukantis anodas |  |
| 3.3 | Maksimali srovė |  |
| 4. | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |
| 4.1 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį |  |
| 4.2 | Kolimavimo laukas |  |
| 4.3 | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas |  |
| 5. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija |  |
| 5.1 | Rentgeno vamzdį laikančio laikiklio tipas |  |
| 5.2 | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso |  |
| 5.3 | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso |  |
| 5.4 | Kolonos pasukimas kampu apie vertikalią ašį |  |
| 5.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį |  |
| 5.6 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu |  |
| 5.7 | Sistemos plotis |  |
| 5.8 | Sistemos aukštis |  |
| 6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (1 vnt.) |  |
| 6.1 | Scintiliatoriaus tipas |  |
| 6.2 | Ryšys su technologo darbo vieta |  |
| 6.3 | Pikselio dydis |  |
| 6.4 | Maksimali detektoriaus apkrova |  |
| 6.5 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas DQE prie 1 lp/mm |  |
| 6.6 | Automatinis baterijos krovimas sistemoje integruotame detektoriaus dėkle |  |
| 6.7 | Detektoriaus jautrios zonos dydis |  |
| 6.8 | Įranga detektoriaus kokybės užtikrinimo procedūrai atlikti |  |
| 6.9 | Detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė |  |
| 6.10 | Detektoriaus su baterija svoris |  |
| 6.11 | Pilkumo skalės gylis |  |
| 7. | Technologo darbo vieta |  |
| 7.1 | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas |  |
| 7.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas |  |
| 7.3 | Gautų vaizdų peržiūra |  |
| 7.4 | Neapdorotų ( ang. „raw“) vaizdų išsaugojimas |  |
| 7.5 | Pakartotinis vaizdų apdorojimas |  |
| 7.6 | Vaizdo triukšmų sumažinimo algoritmas |  |
| 7.7 | Virtualaus rentgenografinio tinklelio funkcija |  |
| 7.8 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist arba lygiavertė funkcija) |  |
| 7.9 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija) |  |
| 7.10 | Apšvitos dozės pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report |  |
| 7.11 | Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą |  |
| 7.12 | Technologo darbo vietos monitorius su lietimui jautriu ekranu, |  |
| 7.13 | Prie sistemos prisijungiama naudojant RFID kortelę |  |
| 8. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo deklaracija (3.1.1.1. kvalifikacijos reikalavimas) |  |
| 2. | Prekių gamintojo specifikacija/os ir/ar prekių aprašymas |  |

Pasiūlymas galioja iki 2025-10-31 d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas, pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų 3 priedas

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |
| dalyvaujančio (-ios) UAB „affidea LIETUVA“ mobiliam skaitmeniniam rentgeno aparatui įsigyti, Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |  |
| 1. |  | Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis konkrečia (skaitmeninio mobilaus rentgeno aparato tiekimo/gamybos) veikla |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu UAB „Affidea Lietuva“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

_________________________	_____________________	      ______________________

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)		  (vardas ir pavardė)