UAB „Affidea LIETUVA“

PROJEKTO

„Antakalnio sveikatos centro paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“

KONKURSO SĄLYGOS

MOBILUS SKAITMENINIS RENTGENO APARATAS

Turinys

1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	2

2.	Bendrosios nuostatos	2

3.	Pirkimo objektas	3

4.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai	3

5.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai	3

6.	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai	3

7.	Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

8.	Derybų vykdymas	4

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Pasiūlymų atmetimo pagrindai	5

11.	Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas	6

12.	Sutarties sudarymas	7

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“	8

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“	12

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	17

Pirkimo sąlygų 4 priedas	19

# 1. Sąvokos ir sutrumpinimai

  - Dalyvis – pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

  - Komisija – viešojo pirkimo komisija.

  - NPO – pareiškėjas, projekto vykdytojas ar partneris, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą arba perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublika pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą.

  - PVM – pridėtinės vertės mokestis.

  - Skelbimas – Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt paskelbtas skelbimas apie kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Subtiekėjas – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas.

  - Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.  Ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų NPO keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

# Bendrosios nuostatos

  - UAB „Affidea Lietuva“, įmonės kodas 300542299, tel.: +370 65284911, info@affidea.lt (toliau – NPO) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą „Antakalnio sveikatos centro paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“, Nr. 09-022-P-0048, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais (toliau – principais), Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, šiomis pirkimo sąlygomis.

  - NPO kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame konkurso būdu, siekiant įsigyti pirkimo objektą, kurio techninė specifikacija pateikta pirkimo sąlygų priede Nr. 1.

  - Pirkimo dokumentus sudaro:

  - Skelbimas;

    - Pirkimo sąlygos ir jų priedai;

    - pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

    - visa kita NPO tiekėjams pirkimo metu pateikta informacija.

  - Jeigu NPO patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

  - NPO nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Gražina Muchačiova, pirkimų vadovė, tel. +370 65284911, el. p.: grazina.muchaciova@affidea.com.

# Pirkimo objektas

3.1. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti pirkimo sąlygų priede Nr. 1.

3.2. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo objekto/jo dalies apimčiai.

3.3. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede.  Taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Įsakymo Nr. D-1508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 punkte numatytas kriterijus.

# Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai

  - Tiekėjai gali prašyti, kad NPO paaiškintų arba patikslintų pirkimo sąlygas.

  - Prašymas paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas turi būti pateiktas ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos.

  - NPO gali savo iniciatyva paaiškinti/patikslinti pirkimo sąlygas.

  - NPO pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ir paskelbia viešai prie pirkimo dokumentų ne vėliau kaip 1 darbo diena iki pasiūlymų pateikimo termino dienos.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime bus keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija, (pvz. pasiūlymo vertinimo kriterijai, kvalifikacijos reikalavimai, pasiūlymų vertinimo tvarka, techninės specifikacijos duomenys, derybų sąlygos ir kita informacija, turinti įtakos tiekėjų apsisprendimui dalyvauti pirkime ir (arba) reikalaujanti papildomo pasirengimo, siekiant atnaujinti pasiūlymus) taip pat kai tiekėjui (-ams) teikiami su pirkimu susiję paaiškinimai ir (ar) keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, svetainėje esinvesticijos.lt bus paskelbtas pakeistas kvietimas dalyvauti pirkime, iš naujo nustatant ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai

  - NPO nenustato tiekėjų pašalinimo pagrindų.

# Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

  - Tiekėjams yra nustatomi kvalifikacijos reikalavimai priede Nr. 4.

  - Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

# Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas lietuvių arba anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas elektroniniu paštu, adresu grazina.muchaciova@affidea.com.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki Skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu Skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. NPO neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.

  - Pasiūlymą sudaro:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių sąlygų priedą Nr. 2;

    - tiekėjo pateikti pasiūlymo paaiškinimai, patikslinimai (jei tokių bus).

  - Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei 120 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta šiose sąlygose.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas, vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymo pateikimo terminas nurodytas Skelbime, kuris paskelbtas interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

# Derybų vykdymas

  - Jei NPO netenkins gautų pasiūlymų kaina, t.y. ji bus per didelė ir nepriimtina, bus vykdomos derybos.

  - NPO derybų metu derėsis dėl šių sąlygų: deramasi bus dėl kainos, įrangos pristatymo termino. Nesiderama dėl kvietime dalyvauti pirkime ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams (negali būti deramasi, kad galutiniai pasiūlymai bus pateikiami žodžiu), šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų, išskyrus esminių sutarties sąlygų pagerinimą NPO naudai, pavyzdžiui, sutariama pirkimo sąlygose prekių patiekimui nustatytą terminą keisti į trumpesnį (NPO naudingesnį)).

  - Derybos bus vedamos lietuvių kalba.

  - Derybos bus vedamos su kiekvienu Dalyviu atskirai, jo pateikto pirminio/vėlesnio (jei tokie bus) pasiūlymo pagrindu.

  - Derybos vykdomos tokia tvarka:

    - Derybos bus vedamos dėl sąlygų, nurodytų 8.2. punkte;

    - derybų metu Dalyvio pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti atskleista kitiems asmenims;

    - derybų metu Dalyviams pateikiama vienoda informacija, deramasi tik dėl tų pačių klausimų užtikrinant, kad nebus atskleista susijusio Dalyvio tapatybė ir jo nurodyta konfidenciali informacija;

    - derybos bus vykdomos tol, kol, NPO nuomone, aptariami klausimai bus detalizuoti tiek, kad leistų Dalyviui jų pagrindu parengti galutinį pasiūlymą;

  - Derybų eigoje, atsižvelgiant į Dalyvių pateiktus sprendinius, į pirkimo sąlygose nustatytus derybų tikslus, NPO gali keisti techninę specifikaciją ir (arba) kitas pirkimo sąlygas, tačiau negalima keisti tų sąlygų ar tų techninės specifikacijos elementų, dėl kurių nesiderama. Tokiu atveju visi Dalyviai vienu metu raštu informuojami apie pakeitimus ir, jei NPO pareikalauja, Dalyviai per protingą terminą turi pateikti atnaujintus pasiūlymus.

  - Derybų rezultatai bus užfiksuojami derybų protokole (kai taikoma), kurį pasirašo Dalyvio įgaliotas atstovas ir Komisijos pirmininkas (kai taikoma). Prieš pasirašydamas derybų protokolą, Dalyvis galės pateikti dėl jo pastabas.

  - Jei tiekėjas derybose nedalyvauja, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.

  - Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal pirkimo sąlygų priede Nr. 3 nurodytus vertinimo kriterijus.

# Pasiūlymų vertinimas

  - NPO pasiūlymus vertina ir pasiūlymų eilę sudaro pagal kriterijus ir tvarką, nurodytą pirkimo sąlygų priede Nr. 3.

  - Pasiūlymus vertins pirkimų Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai (vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.

  - Atlikusi pradinį susipažinimą su pasiūlymais, NPO:

    - įvertina, ar pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus;

    - jei pirkime nustatyti tiekėjo pašalinimo pagrindai ir (ar) reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, NPO patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų bei ar atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, dėl kurių nenustatyti pašalinimo pagrindai, kurie atitinka NPO keliamus kvalifikacijos reikalavimus;

    - nagrinėja, vertina ir palygina pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo sąlygų nuostatomis;

  - jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, NPO prašo (kai ji tai gali daryti  nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą.

# Pasiūlymų atmetimo pagrindai

  - Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

    - tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų (kai taikoma), taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjo subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagal pirkimo sąlygas keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir NPO nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

    - tiekėjas, kai taikoma, neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir NPO nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

    - per NPO nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti, nepažeidžiant Taisyklėse įtvirtintų principų.

    - pasiūlyme nurodyta kaina NPO yra per didelė ir nepriimtina;

    - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikia arba nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

    - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu.

# Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, NPO nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

  - Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas, atitinkantis visus pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, NPO siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam eilėje esančiam tiekėjui, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias. Tokiu atveju turi būti patikrinta, ar šis tiekėjas neturi pašalinimo pagrindų ir atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (kai taikoma).

  - NPO, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus (kaina, kiekybinių ir (arba) kokybinių kriterijų atitiktis, jei pasiūlymai buvo vertinami ne tik pagal kainą), įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą.

# Sutarties sudarymas

  - Sutartis sudaroma su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais .

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

  - Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

  - tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

  - iki NPO nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

  - atsisako sudaryti sutartį pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis (pvz., laiku nepateikia konkurso sąlygose nurodytų dokumentų). Sudarant sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, kvietime dalyvauti pirkime nustatytos sąlygos, išskyrus atvejus, kai buvo vykdomos derybos ir derybomis buvo pagerintos sąlygos ir (ar) kaina.

  - Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja kol Sutarties šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai).

  - Sutartyje numatomos Įrangos perdavimas – priėmimas vykdomas pagal tiekėjo Įrangos priėmimo – perdavimo Pirkėjui aktą (aktus), kurį (-iuos) rengia tiekėjas ir pasirašo abi šalys. Aktas (aktai) pasirašomi po įrangos sumontavimo, paleidimo ir išbandymo.

  - Atsiskaitymai už Įrangą bus vykdomi žemiau numatyta tvarka.

  - Pirkėjas apmokės sutartyje numatytą kainą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas,  kartu su Įrangos priėmimo – perdavimo aktu (-ais) turi pateikti Pirkėjui Įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as), kurioje (-se) būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti Įrangą ar jos dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių  arba  anglų  kalba.

  - Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10% (dešimt procentų) pradinės pirkimo sutarties vertės.

  - Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,02 % pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

12.14.1 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

12.14.2 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

12.14.3 pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiama nauja (papildoma) Įranga;

12.14.4 ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas – Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas (toliau – Įranga).

Įranga Pirkėjui turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista eksploatacijai per 30 dienų nuo Įrangos pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas 30 (trisdešimt) dienų, esant objektyvioms ir nuo tiekėjo nepriklausančioms priežastims ir tik raštišku šalių susitarimu. Sutarties pratęsimo laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo ir tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpį.

Įrangos pristatymo vieta – Antakalnio g. 57, Vilnius.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Perkamam objektui taikomi šie aplinkos apsaugos kriterijai:

| Pirkimo objektui taikomas aplinkos apsaugos kriterijus | Taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. Birželio 28 d. Įsakymo Nr. D-1508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 punkte numatytas kriterijus. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Sertifikatai, patvirtinantys, kad įranga atitinka aplinkos apsaugos kriterijus (pvz., CE ženklinimas, energijos efektyvumo klasė, emisijų rodikliai) arba ISO 14001 arba EMAS – jei tiekėjas turi tokius, (tai bus laikoma lygiaverčiu įrodymu). |

Žemiau pateikiama perkamo įrenginio – Mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato techninėje specifikacija.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai mobiliai rentgeno sistemai: | - Elektros maitinimas iš vidinių baterijų; - Rentgeno sistemos savaeigis judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba. - Automatinis stabdžių aktyvavimas susidūrus su kliūtimi |
| 2. | Aukšto dažnio generatorius |  |
| 2.1 | Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 50 kV iki 125 kV |
| 2.2 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 0,5 mAs iki 320 mAs |
| 2.3 | Maksimali galia | ≥ 30 kW |
| 2.4 | Anatominės programos | Būtina |
| 3. | Rentgeno vamzdis |  |
| 3.1 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 |
| 3.2 | Besisukantis anodas | Būtina |
| 3.3 | Maksimali srovė | ≥ 400 mA |
| 4. | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |
| 4.1 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį | ≥ ± 90o |
| 4.2 | Kolimavimo laukas | ≥ 43 cm x 43cm |
| 4.3 | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas | Būtina |
| 5. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija |  |
| 5.1 | Rentgeno vamzdį laikančio laikiklio tipas | Teleskopinė kolona |
| 5.2 | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≥ 2000 mm |
| 5.3 | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≤ 686 mm |
| 5.4 | Kolonos pasukimas kampu apie vertikalią ašį | ≥ ± 180o |
| 5.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį | ≥ ± 180o |
| 5.6 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu | ≥ 100o |
| 5.7 | Sistemos plotis | ≤ 576 mm |
| 5.8 | Sistemos aukštis | ≤ 1400 mm |
| 6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (1 vnt.) |  |
| 6.1 | Scintiliatoriaus tipas | Csl (Cesium iodide) |
| 6.2 | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis |
| 6.3 | Pikselio dydis | ≤ 140 µm |
| 6.4 | Maksimali detektoriaus apkrova | ≥ 300 kg |
| 6.5 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas DQE prie 1 lp/mm | ≥ 55 % |
| 6.6 | Automatinis baterijos krovimas sistemoje integruotame detektoriaus dėkle | Būtina |
| 6.7 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (340 x 420) mm |
| 6.8 | Įranga detektoriaus kokybės užtikrinimo procedūrai atlikti | Būtina |
| 6.9 | Detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė | ≥IP4 |
| 6.10 | Detektoriaus su baterija svoris | ≤ 2.4 kg |
| 6.11 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bitų |
| 7. | Technologo darbo vieta |  |
| 7.1 | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas | Būtina |
| 7.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |
| 7.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |
| 7.4 | Neapdorotų ( ang. „raw“) vaizdų išsaugojimas | Būtina |
| 7.5 | Pakartotinis vaizdų apdorojimas | Būtina |
| 7.6 | Vaizdo triukšmų sumažinimo algoritmas | Būtina |
| 7.7 | Virtualaus rentgenografinio tinklelio funkcija | Būtina |
| 7.8 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist arba lygiavertė funkcija) | Būtina |
| 7.9 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija) | Būtina |
| 7.10 | Apšvitos dozės pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report | Būtina |
| 7.11 | Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą | Laidinis ir belaidis (Ethernet ir Wi-Fi) |
| 7.12 | Technologo darbo vietos monitorius su lietimui jautriu ekranu, | Ekrano įstrižainė ≥ 19" |
| 7.13 | Prie sistemos prisijungiama naudojant RFID kortelę arba lygiavertę. | Būtina |
| 8. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | Būtina |

Tiekėjas  užtikrina Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai  nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip dvi darbo dienos.

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

(taikoma pasiūlymus vertinant pagal kainos ir kokybės santykį)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Affidea LIETUVA“

Įmonės kodas 300542299, +370 65284911, info@affidea.lt

PASIŪLYMAS DĖL MOBILUS SKAITMENINIS RENTGENO APARATAS PIRKIMO

A dalis. Duomenys apie tiekėją ir techniniai pasiūlymo duomenys.

(Data) _______

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Įmonės kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- pirkimo skelbime, paskelbtame esinvesticijos.lt ,

- pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose, NPO paaiškinimuose, patikslinimuose.

2.  Pasiūlymas galioja: 120 dienų, nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

3. Deklaruojame, kad pasiūlymų pateikimo dieną tiekėjas atitinka pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Kvalifikacijos reikalavimai | Įrodymo priemonės |
| --- | --- |
| - Tiekėjo per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos vidutinės metinės visos veiklos pajamos yra ne mažesnės kaip 140 625 Eur per paskutinius 3 (tris) finansinius metus, o jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau – nuo tiekėjo įregistravimo dienos iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. | - paskutinių 3 (trijų) finansinių metų (ar trumpesnio laikotarpio, jei tiekėjas vykdo veiklą trumpiau) finansinių ataskaitų (arba jų išrašų) kopijos arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys pajamas; - pateiktuose dokumentuose turi būti matomos bendrosios pajamos, pagal kurias galima apskaičiuoti vidutinį metinių pajamų dydį. |

- Mes siūlome šias prekes: (Įrengimo pavadinimas)

Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil.Nr. | Funkciniai ir techniniai rodikliai | Tiekėjų siūlomos įrangos parametrų reikšmės (Yra/ Nėra, Atitinka, Neatitinka; failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai mobiliai rentgeno sistemai: |  |
| 2. | Aukšto dažnio generatorius |  |
| 2.1 | Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) |  |
| 2.2 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) |  |
| 2.3 | Maksimali galia |  |
| 2.4 | Anatominės programos |  |
| 3. | Rentgeno vamzdis |  |
| 3.1 | Židinio dėmių kiekis |  |
| 3.2 | Besisukantis anodas |  |
| 3.3 | Maksimali srovė |  |
| 4. | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |
| 4.1 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį |  |
| 4.2 | Kolimavimo laukas |  |
| 4.3 | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas |  |
| 5. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija |  |
| 5.1 | Rentgeno vamzdį laikančio laikiklio tipas |  |
| 5.2 | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso |  |
| 5.3 | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso |  |
| 5.4 | Kolonos pasukimas kampu apie vertikalią ašį |  |
| 5.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį |  |
| 5.6 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu |  |
| 5.7 | Sistemos plotis |  |
| 5.8 | Sistemos aukštis |  |
| 6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (1 vnt.) |  |
| 6.1 | Scintiliatoriaus tipas |  |
| 6.2 | Ryšys su technologo darbo vieta |  |
| 6.3 | Pikselio dydis |  |
| 6.4 | Maksimali detektoriaus apkrova |  |
| 6.5 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas DQE prie 1 lp/mm |  |
| 6.6 | Automatinis baterijos krovimas sistemoje integruotame detektoriaus dėkle |  |
| 6.7 | Detektoriaus jautrios zonos dydis |  |
| 6.8 | Įranga detektoriaus kokybės užtikrinimo procedūrai atlikti |  |
| 6.9 | Detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė |  |
| 6.10 | Detektoriaus su baterija svoris |  |
| 6.11 | Pilkumo skalės gylis |  |
| 7. | Technologo darbo vieta |  |
| 7.1 | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas |  |
| 7.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas |  |
| 7.3 | Gautų vaizdų peržiūra |  |
| 7.4 | Neapdorotų ( ang. „raw“) vaizdų išsaugojimas |  |
| 7.5 | Pakartotinis vaizdų apdorojimas |  |
| 7.6 | Vaizdo triukšmų sumažinimo algoritmas |  |
| 7.7 | Virtualaus rentgenografinio tinklelio funkcija |  |
| 7.8 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist arba lygiavertė funkcija) |  |
| 7.9 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija) |  |
| 7.10 | Apšvitos dozės pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report |  |
| 7.11 | Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą |  |
| 7.12 | Technologo darbo vietos monitorius su lietimui jautriu ekranu |  |
| 7.13 | Prie sistemos prisijungiama naudojant RFID kortelę |  |
| 8. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) |  |

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  | Konkreti siūloma parametro vertė |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras |  |
| T1. | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus pikselio dydis (µm) ( TS p 6.3) |  |
| T2. | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus su baterija svoris (kg) ( TS p 6.10) |  |
| T3. | Atstumas nuo grindų iki fokuso ne didesnis nei 630 mm ( TS p 5.3) |  |
| T4. | Komplektuojamo detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė ne mažesnė nei IP6 (TS p. 6.9) |  |
| T5. | Galimybė atlikti rentgeno ekspozicijas aparatui esant prijungtam prie gydymo įstaigos el. tinklo |  |

5. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  |  | (Parašas*) |  |  | (Vardas ir pavardė*) |

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Affidea LIETUVA“

Įmonės kodas 300542299, +370 65284911, info@affidea.lt

(adresatas (NPO))

PASIŪLYMAS DĖL MOBILUS SKAITMENINIS RENTGENO APARATAS PIRKIMO

B dalis. Pasiūlymo kaina

(Data)_______

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas | 1 | Vnt. |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: _______________________________

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkamas - Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas -  1 vnt.

Neperkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (C) – 50;

2) techniniai pranašumai (T) – 50;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=50 |
| Mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=50 |
| Nr. | Parametras | YRA/NĖRA |  |  |
| T1. | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus pikselio dydis (µm) ( TS p 6.3) | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 =0-0,2 |  |
| T2. | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus su baterija svoris (kg) ( TS p 6.10) | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0-0,4 |  |
| T3. | Atstumas nuo grindų iki fokuso ne didesnis nei 630 mm ( TS p 5.3) | Statinis: (taip/ne) | L3 =0,1 |  |
| T4. | Komplektuojamo detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė ne mažesnė nei IP6 (TS p. 6.9) | Statinis: (taip/ne) | L4 = 0,2 |  |
| T5. | Galimybė atlikti rentgeno ekspozicijas aparatui esant prijungtam prie gydymo įstaigos el. tinklo | Statinis: (taip/ne) | L5 = 0,1 |  |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninių pranašumų (T) balus:

S = C + T

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCv ×X

Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

a. Siūlomo objekto T1 ir T2 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi parametro T1, T2 mažiausią skaitinę vertę iš visų pirkimui pateiktų pasiūlymų, atitinkančių Techninių specifikacijų reikalavimus, (Tmin) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.2, T2 = L2 = 0.4,  Didžiausią parametro T1, T2 skaitinę vertę iš visų pirkimui pateiktų pasiūlymų, atitinkančių Techninių specifikacijų reikalavimus,  (Tmax) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

Ti=Tmax-TvTmax- Tmin ×Li

b. Siūlomo objekto T3, T4, T5 techniniai parametrai aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T3 = L3 = 0.1, T4 = L4 = 0.2, T5 = L5 = 0.1.

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T= i=15Ti×Y

Balai bus suteikiami tik už geresnius, nei Techninėje specifikacijoje nurodyta, balus, t.y. balai už techninėje specifikacijoje nurodytą reikšmę (pvz.: - 140 µm) skiriami nebus.

## Pirkimo sąlygų 4 priedas

TIEKĖJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

| Eilės Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Reikalavimai ūkio subjektų grupei ir (arba) subtiekėjams | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjo per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos vidutinės metinės visos veiklos pajamos yra ne mažesnės kaip 140 625 Eur per paskutinius 3 (tris) finansinius metus, o jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau – nuo tiekėjo įregistravimo dienos iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. | 1) jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; 2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; 3) subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. | Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 5 d. 4 p.): paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę. |

2. Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

3. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą  pasiūlyme užtikrinti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo remiamasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, NPO iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

4. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama oficiali tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas.