REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO PRINCIPO VERTINIMO ANKETA

2.3 uždavinys „Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus“

Veiksmai (veiklos):

2.3.1. Diegti išmaniuosius sprendimus į elektros skirstomąjį tinklą paskirstytosios gamybos iš AEI ir energijos kaupimo integravimui ir valdymui: bus skatinama skirstomajame tinkle diegti pažangaus tinklo elementus, sprendžiančius esamus tinklo technologinius trūkumus, kad būtų galima integruoti elektros iš AEI gamybos įrenginius, AEI darbo režimų stebėsenos ir valdymo sprendimus, informacines sistemas, įskaitant duomenų mainų platformas, kuriomis bus siekiama sudaryti galimybes vartotojams vartoti, kaupti ir parduoti rinkai pačių pasigamintą elektros energiją, ir kitas apkrovos valdymo paslaugas, taip prisidedant prie elektros sistemos lankstumo didinimo.

Siekiant užtikrinti AEI plėtrą, bus investuojama į inovatyvių ir pažangių tinklo elementų, pažangių tinklo valdymo ir automatizavimo sprendimų, tinklo elementų būklės stebėsenos sprendimų diegimą. Dėl sparčiai augančio elektros iš AEI gamybos įrenginių kiekio ir jų integravimo į tinklą vis aktualesnis tampa poreikis gerinti vartotojams tiekiamos elektros energijos kokybę, todėl bus skatinama diegti įtampos kokybės gerinimo, įtampos reguliavimo, kokybės parametrų stebėsenos ir analizės, aktyvaus sistemos valdymo (pvz.: apkrovos valdymas, paklausos valdymas ir kt.) sprendimus. Veikla bus vykdoma visoje Lietuvoje.

Trumpa vertinimo santrauka.

Vadovaujantis Europos Komisijos 2021 vasario 12 d. patvirtintomis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos atsparumo ir didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN), įvertinus 2.3 uždavinio planuojamų veiksmų (veiklų) poveikį 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, nustatyta, kad šio uždavinio 2.3.1 veiksmas (veiklos) dėl savo pobūdžio neturi neigiamo numatomo poveikio visiems 6 aplinkos tikslams arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiksmai (veiklos) atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą.

1 lentelė. Pirmas vertinimo etapas

| Nurodykite, dėl kurių iš toliau išvardytų aplinkos tikslų reikia atlikti esminį veiksmų (veiklų) atitikties reikšmingos žalos nedarymo principui vertinimą | Taip | Ne | Jei pasirinkote neigiamą atsakymą, pagrįskite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Klimato kaitos švelninimas |  |  | Vertinama, kad planuojama įgyvendinti veikla 100 proc. prisideda siekiant su klimato kaita susijusio tikslo, todėl laikoma, kad veikla atitinka RŽNP: |
| 2.3.1. Diegti išmaniuosius sprendimus į elektros skirstomąjį tinklą paskirstytosios gamybos iš AEI ir energijos kaupimo integravimui ir valdymui (EM) |  | X | Investicijomis bus skatinama skirstomajame tinkle diegti pažangaus tinklo elementus, sprendžiančius esamus tinklo technologinius trūkumus tvariam AEI integravimui, AEI darbo režimų stebėsenos ir valdymo sprendimus, informacines sistemas, įskaitant duomenų mainų platformas, kuriomis bus siekiama sudaryti galimybes vartotojams vartoti, kaupti ir parduoti rinkai pačių pasigamintą elektros energiją, ir kitas apkrovos valdymo paslaugas tuo prisidedant prie elektros sistemos lankstumo didinimo. AEI plėtros užtikrinimui bus investuojama į inovatyvių ir pažangių tinklo elementų, pažangių tinklo valdymo ir automatizavimo sprendimų, tinklo elementų būklės stebėsenos sprendimų diegimą. Dėl sparčiai augančio AEI kiekio ir jo integravimo į tinklą vis aktualesniu tampa poreikis gerinti elektros energijos kokybę vartotojams. Tam bus skatinama diegti įtampos kokybės gerinimo, įtampos reguliavimo, kokybės parametrų stebėsenos ir analizės, aktyvaus sistemos valdymo (pvz.: apkrovų valdymas, paklausos valdymas ir kt.) sprendimus. Veikla atitinka Reglamento 2021/1060 I priede nustatytus 053 intervencinių priemonių srities reikalavimus taikant 100 proc. paramos siekiant su klimato kaita susijusių tikslų skaičiavimo koeficientą. Ši veikla dėl savo pobūdžio neturės jokio neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio klimato kaitos švelninimo tikslui, nes nenumatoma, kad įgyvendinant veiklą galėtų būti ŠESD išsiskyrimas. |
| Prisitaikymas prie klimato kaitos |  |  | Vertinama, kad planuojama įgyvendinti veikla neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad investicijos atitinka klimato kaitos švelninimo tikslą (planuojama veikla neturės neigiamos įtakos prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui, žmonėms, gamtai ar turtui): |
| 2.3.1. Diegti išmaniuosius sprendimus į elektros skirstomąjį tinklą paskirstytosios gamybos iš AEI ir energijos kaupimo integravimui ir valdymui (EM) |  | X | Investicijomis bus skatinama skirstomajame tinkle diegti pažangaus tinklo elementus, sprendžiančius esamus tinklo technologinius trūkumus tvariam AEI integravimui, AEI darbo režimų stebėsenos ir valdymo sprendimus, informacines sistemas, įskaitant duomenų mainų platformas. Vertinama, kad planuojama įgyvendinti veikla neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad investicijos atitinka klimato kaitos švelninimo tikslą (planuojama veikla neturės neigiamos įtakos prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui, žmonėms, gamtai ar turtui). Veikla atitinka Reglamento 2021/1060 I priede nustatytus 053 intervencinių priemonių srities reikalavimus taikant 100 proc. paramos siekiant su klimato kaita susijusių tikslų skaičiavimo koeficientą. |
| Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga |  |  | Vertinama, kad planuojamos įgyvendinti veiklos neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiklos atitinka Tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos tikslą. |
| 2.3.1. Diegti išmaniuosius sprendimus į elektros skirstomąjį tinklą paskirstytosios gamybos iš AEI ir energijos kaupimo integravimui ir valdymui (EM) |  | X | Investicijomis bus skatinama skirstomajame tinkle diegti pažangaus tinklo elementus, sprendžiančius esamus tinklo technologinius trūkumus tvariam AEI integravimui, AEI darbo režimų stebėsenos ir valdymo sprendimus, informacines sistemas, įskaitant duomenų mainų platformas. Vertinama, kad planuojama įgyvendinti veikla neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad investicijos atitinka tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos tikslą. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 I priede nustatytai temai 4.9. „Elektros energijos perdavimas ir skirstymas“ tikslas „Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga“ netaikomas. |
| Žiedinė ekonomika, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą |  |  | Vertinama, kad planuojamos įgyvendinti veiklos neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad jos atitinka žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, tikslą: |
| 2.3.1. Diegti išmaniuosius sprendimus į elektros skirstomąjį tinklą paskirstytosios gamybos iš AEI ir energijos kaupimo integravimui ir valdymui (EM) | X |  |  |
| Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė |  |  | Vertinama, kad planuojamos įgyvendinti veiklos neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiklos atitinka oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslą: |
| 2.3.1. Diegti išmaniuosius sprendimus į elektros skirstomąjį tinklą paskirstytosios gamybos iš AEI ir energijos kaupimo integravimui ir valdymui (EM) | X |  |  |
| Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas |  |  | Vertinama, kad planuojama įgyvendinti veikla neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad ši veiklos investicija atitinka Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslą. |
|  |  | X | Vertinama, kad planuojama įgyvendinti veikla neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad ši veiklos investicija atitinka Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslą. Pagal veiklos pobūdį ir šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus, poveikio pažeidžiamos biologinės įvairovės vietovėms arba šalia jų (įskaitant „Natura 2000“ saugomų teritorijų tinklą, UNESCO pasaulio paveldo objektus ir pagrindines biologinės įvairovės teritorijas, taip pat kitas saugomas teritorijas) nėra, nes nebus statoma nauja infrastruktūra, o bus modernizuojama, diegiant išmaniuosius sprendinius, esama infrastruktūra. Todėl laikoma, kad priemonė atitiks Direktyvose 2009/147/EB ir 92/43/EEB numatytus įsipareigojimus: Išsaugoti, palaikyti ar atkurti pakankamą buveinių įvairovę ir plotą visoms Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. lapkričio 30 d. direktyvos Nr. 2009/147/EB „Dėl laukinių paukščių apsaugos“ 1 straipsnyje nurodytoms paukščių rūšims. Nebus nukrypstama nuo Direktyvos nuostatų jos 9 straipsnyje numatytais arba kokiais nors kitais pagrindais. |

2.3. uždavinys „Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus, ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus“

2 lentelė. Antras  vertinimo etapas

| Klausimai | NE | Pagrindimas |
| --- | --- | --- |
| Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą. Ar tikimasi, kad priemonė: - žymiai padidins atliekų susidarymą, deginimą ar šalinimą, išskyrus neperdirbamų pavojingų atliekų deginimą; arba - lems ženklų neefektyvų gamtos išteklių visuose gyvavimo ciklo etapuose tiesioginį ar netiesioginį naudojimą, nenumatant atitinkamų priemonių šiam neigiamam poveikiui mažinti. - lems didelę ir ilgalaikę žalą aplinkai žiedinės ekonomikos atžvilgiu | X | Investicijomis bus skatinama skirstomajame tinkle diegti pažangaus tinklo elementus, sprendžiančius esamus tinklo technologinius trūkumus tvariam AEI integravimui, AEI darbo režimų stebėsenos ir valdymo sprendimus, informacines sistemas, įskaitant duomenų mainų platformas. Vertinama, kad planuojama įgyvendinti veikla neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad ši investicija atitinka žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, tikslą. Veikla atitinka BNR 2021/1060 I priede nustatytą 053 intervencinių priemonių srities reikalavimus taikant 40 proc. paramos siekiant su aplinkosauga susijusių tikslų skaičiavimo koeficientą. Vykdant viešuosius pirkimus prioritetas bus teikiamas tiems dalyviams, kurie taiko Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais. |
| Taršos prevencija ir kontrolė: Ar tikimasi, kad dėl šios priemonės gerokai padidės teršalų išmetimas į orą, vandenį arba žemę? | X | Investicijomis bus skatinama skirstomajame tinkle diegti pažangaus tinklo elementus, sprendžiančius esamus tinklo technologinius trūkumus tvariam AEI integravimui, AEI darbo režimų stebėsenos ir valdymo sprendimus, informacines sistemas, įskaitant duomenų mainų platformas. Nenumatoma, kad vykdant veiklą susidarytų ženkli oro, vandens ir dirvožemio tarša. Vertinama, kad planuojama įgyvendinti veikla dėl savo pobūdžio neturės jokio neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veikla atitinka oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslą. |